## Sheet1
Год | Наименование
2017 | 101-17(02CKG07-Barco) Списание 04.19
2017 | 102-17(02CKG08-Barco) Списание 02.19
2017 | 103-17(02CKG08-Barco) Списание 02.19
2017 | 108-17(Оповещ.звуковой)
2017 | 111-17(Т охл.воды-СНЛ-1-00РСС74СТ002) Списание11.19
2017 | 112-17(ИБП(А24-ОСО-00СКА11) списание июль 18
2017 | 113-17(ИБП25-ОСО-00СКА11)
2017 | 114-17 Термопара 1ГТУ-выхлоп-TTXD1_20
2017 | 115-17 Термопара 1ГТУ-выхлоп-TTXD_19
2017 | 116-17 Термопара 1ГТУ-выхлоп-TTXD__17
2017 | 117-17 датчик СН4-1ГТУ-45НТ-1-списание май18
2017 | 125-17(ОСО-К1СХВ01-ИБП)
2017 | 126-17(ОСО-К2СХВ01-ИБП)
2017 | 131-17(ОСО-кондиц.№2-азотка)
2017 | 132-17-ОСО-К2СХЕ03-ИБП- списание июль18
2017 | 134-17(Блок 1-П22-ТРМ)-списано 08.18
2017 | 135-17(ОСО-00СКА12-ИБП-А9)
2017 | 136-17(ОСО-00СКА12-ИБП-А8)
2017 | 139-17(ОСО-П3-ТРМ)
2017 | 140-17(Т за деаэратором-00NDK10CT001)
2017 | 141-17-ОСО-К2СХЕ04-ИБП
2017 | 147-17-01LCJ30CP002-Метран
2017 | 148-17-ОСО-00СКЕ01-ИБП Списано октябрь 18
2017 | 149-17-VSR-ГТУ-2
2017 | 153-17-ОСО-Р1СХВ02-US800
2017 | 154-17-ОСО-Р1СJA01-МАВ25
2017 | 155-17-ОСО-ПРК-СРС 150
2017 | 163-17(П-7)
2017 | 167-17 AUMA-2блок-БВД
2017 | 168-17 СН4-ГДК-3
2017 | 169-17 СН4-ГДК-1
2017 | 170-17 СН4-Внеш.газ.модульЭБ2
2017 | 171-17-Соленоид авар.слива - ГТУ-1
2017 | 172-17 РМ-1-ГТУ-1
2017 | 174-17-Тохл.водв до охл.1ПЭН1(01РСВ72СТ001) - Списано ноябрь 18
2017 | 175-17-Т охл.воды за охл.2ПЭН-1(02РСВ83СТ001) списание июль 18
2017 | 178-17(ГДК-2-Тобмотки)
2017 | 179-17(ГДК-3-Т обмотки)
2017 | 20-17(ИБП-ОСО-00СКА21)
2017 | 21-17(лампы Barco-СОКП-2-02CKG01) - Списание 04.19
2017 | 214-17(01MAV40CP504 - 1 ПТ)
2017 | 215-17(01LCJ11CP502 - напор 1КНБ1)
2017 | 216-17(01MAV40CP501 - 1ПТ)
2017 | 217-17(PT 1202 - исх.вода на ВПУ)
2017 | 218-17(01EKL10CP501 - газ к ЭБ1)Списание ноябрь 19
2017 | 219-17(01LCJ12CP502 - напор 1КНБ2)
2017 | 22-17(Т на выхлопе 21 1ГТУ1)
2017 | 220-17(Датчик уровня ВПУ) - Списание декабрь 17
2017 | 222-17(САУ ПТУ-1,АБП-6) списание май 18
2017 | 223-17(САУ ПТУ-1,АБП-5) списание май 18
2017 | 224-17(ИБП 01СХВ03)
2017 | 225-17(ИБП 01СХВ02)
2017 | 227-17(ИБП 01СХВ01)
2017 | 228-17(ИБП А6,А7 -01СКА11)- списание май 18
2017 | 229-17(Т пара ВД за 1КУ - 01LBA10CT004)
2017 | 230-17(P сетводы на байпасе сетев.подогрев. - 01NDB85CP504)
2017 | 231-17(Р СВ до пик.подогр. - 01NDB85CP503)
2017 | 232-17(Р СВ на байпасе сетев.погр. - 01NDB86CP502)
2017 | 233-17(P CВ на байпасе сетев.подогр. - 01NDB86CP501)
2017 | 234-17(P СВ на байпасе сетев.подогр. 01NDB85CP502)
2017 | 235-17( Р СВ до сетев.подогрев. - 01NDB85CP501)
2017 | 237-17(Сверло конусное)
2017 | 240-17(П1-ППГ-привод клапана )
2017 | 245-17(45НТ-4 ГТУ-1)-списание май 18
2017 | 246-17(45НТ-3 ГТУ-1)-списание май 18
2017 | 248-17(01СKG03-Barco) списание февраль19
2017 | 249-17(01CKG04 - Barco) списание февраль 2019
2017 | 255-17(датчик УП БРОУ НД ЭБ-2-02MAP10AA801)
2017 | 264-17(ГТУ- 2 - 45HТ-6)
2017 | 265-17(ГТУ-2, 45НТ-5) списание май 18
2017 | 266-17(ГТУ-2, 45НТ-4) списание май 18
2017 | 267-17(ГТУ-2,45НТ-3) - списание декабрь17
2017 | 268-17(ГТУ-2, 45НТ-2)- списание май 18
2017 | 269-17(ГТУ-2, 45НТ-1)
2017 | 270-17(ГТУ-1, 45НТ-6) списание май 18
2017 | 271-17(L в басс.градирни №5-P2PCM02CL001 списание май 18
2017 | 271-17(ГТУ-1, 45НТ-5)-списание май 18
2017 | 272-17( МСС ЭБ-1) списание май 18
2017 | 272-17(ГТУ-1, 45НТ-2)-списание май 18
2017 | 273-17(МП-4-(2,5МПа) Списан
2017 | 274-17(МП-4-(2,5МПа) Списание ноябрь 19
2017 | 275-17(кабель АХК-кислородомер)
2017 | 275-17(МП-4-(2,5МПа) Списание ноябрь 19
2017 | 276-17(02CKG01 - Barco) Списание 02.19
2017 | 276-17(МП-4(2,5МПа) Списание ноябрь 19
2017 | 277-17(02CKG02 - Barco) Списание 02.19
2017 | 277-17(МП-4(2,5МПа) Списание 11.19
2017 | 278-17(00GHG40CQ202 - анализатор SWAN-АС-ДС)
2017 | 278-17(МП-4(2,5МПа)
2017 | 279-17(ТМ 521 (0-600кПа)
2017 | 28-17(Т газа 1 ст.ГДК-3)
2017 | 280-17(ОСО-П3-привод клапана Gruner)
2017 | 280-17(ТМ 521 (0-600кПа)
2017 | 281-17(02CKG03-Barco) Списание 02.19
2017 | 281-17(ТМВ 521 (-10...15кПа) -Списано ноябрь 18
2017 | 282-17(ТМ 521(0-600кПа)
2017 | 283-17(МП-4-(2,5МПа) Списание 11.19
2017 | 284-17(МП-4(2,5МПа) Списание 11.19
2017 | 285-17(МП-4(2,5МПа) Списание 11.19
2017 | 286-17(МП-4(2,5МПа) Списание 09.19
2017 | 287-17(МП-4(2,5МПа) Списание 09.19
2017 | 288-17(АБП 7, САУ ПТУ-2-02BVH01) списание июль 18
2017 | 289-17(АБП 8, САУ ПТУ-2-02BVH02) списание июль 18
2017 | 29-17(датчик вибрации 2ПЭН-1)
2017 | 290-17(MAB25H1H1-02СJA01)
2017 | 291-17(ИБП ВК-2, K2CXE02)-списание июль 18
2017 | 292-17(ИБП-А6, А9-02СКА11)
2017 | 30-17( ИБП-ОСО-01СКВ02)
2017 | 31-17(ИБП-ОСО-02СКВ01)
2017 | 32-17(ИБП-ОСО-00СКС01)
2017 | 324-17(Barco-01CKG03) списание февраль 19
2017 | 325-17((Barco-01CKG03) Списание 02.19
2017 | 326-17(манометр-хеламин-2ЭБ) - Списано ноябрь 18
2017 | 33-17(ИБП-ОСО-01СKB01)- СПИСАНИЕ февраль17
2017 | 343-17(ИБП АРМ ГлС ТМО) Списано 03.18
2017 | 37-17(РМ-1 ГТУ-1)
2017 | 38-17 (Barco-СОКП-1-01CKG01)-Списание февраль17
2017 | 39-17(ИБП СОКП-1 01CKG01)- СПИСАНИЕ февраль17
2017 | 41-17(ИБП-ОСО-АРМ GEГТУ-1)
2017 | 42-17(ИБП-ОСО-АРМ Джурби)
2017 | 43-17(Т обм.гл.двиг.ГДК-2-Е4ЕКН20СТ104)
2017 | 46-17(ИБП-ОСО-00СКЕ03)
2017 | 47-17(ИБП-ОСО-00СКЕ04)
2017 | 50-17(вентиляторы-ОСО-00AXA01)
2017 | 54-17(02NDB85CT007-датчик)
2017 | 55-17(02NDB85CT007-гильза)
2017 | 57-17(датчик вибрации 2ГТУ G2.bb5)
2017 | 60-17(02CKG02-Barco)
2017 | 62-17(П-23-промеж.реле)
2017 | 63-17(оптика)
2017 | 66-17(П-17-ремень)
2017 | 74-17(HDD-3,5 SN 9WK50LTN)
2017 | 75-17(HDD-3,5 SN 9WK3VB1P)
2017 | 78-17(01CKG01-Barco)
2017 | 9-17(Т подш. 3 СНЗ-3)
2017 | 94-17(Т подш.1НТВ-2)
2018 | 1-18(MCC MLink ПТУ-1)
2018 | 103-18(02СКА01-ИБП) Списано декабрь 18
2018 | 106-18 (02CKG07 - Barco) Списано 04.18
2018 | 111-18(Датчик Р - НСДВ) Списано 04.18
2018 | 112-18(ОСО-П2(АБК) - эл.магнит.привод - П2.11)Списано 04.18
2018 | 113-18(ОСО - В5.3 -АБК - огнезадер.клапан) Списано 04.18
2018 | 114-18(ОСО-В5.2-АБК-огнезадер.клапан) Списано декабрь 18
2018 | 122-18(Гильза защитная 02NDB80CT001) списание июль 18
2018 | 124-18(ГТУ-2-соленоид слива масла)
2018 | 128-18(01CKG04 - Barco) Списание 04.19
2018 | 129-18(02CKG02 - Barco) списание 02.19
2018 | 135-18(01CKG01 - Barco) Списание 02.19
2018 | 136-18(01CKA11-стойка сет.коммут.-вентилятор)
2018 | 137-18(ГТУ-1-СН4-45НТ-3-новый)
2018 | 138-18(Т газа УКУГ - E0EKG10CT001)- Списано 08.18
2018 | 139-18(ГТУ-1-45 НА-2)-списание май 18
2018 | 140-18(ГТУ-1 45НА-1)-списание май 18
2018 | 141-18(ГТУ-1 45НА-3)-списание май 18
2018 | 144-18(АБП-4-E0BVA01-ППГ) списание октябрь 18
2018 | 146-18(ГТУ-1-блок ввода-вывода IS220PPROHIA)-Списано 08.18
2018 | 147-18(ГТУ-1-контроллер IS220UCSAHIA) Списано 08.18
2018 | 157-18 (ВИП 422М1 - 02CJA02 - ПТК-2)
2018 | 158-18(Compact Flash - ПрК УКУГ)
2018 | 159-18(Т масла в маслобаке ГДК-3 - E4EKV30CT001)
2018 | 16-18( Т пара ВД до 2 впрыска 1КУ - 01LBA10CT003) Списано 02.18
2018 | 160-18(МДУ215М1 - 02CJA02 - ПТК-2)
2018 | 161-18(МАВ25Н1Н1 - 02CJA01 - ПТК-2)-Списано 08.18
2018 | 162-18(Т пара за БРОУ ВД - 02MAN10CT001 - ТСП Метран-226) списание июль 18
2018 | 163-18(Гильза защит. к 02MAN10CT001)
2018 | 168-18( PPRO_ГТУ-2 - GT2MBY10GH003 )
2018 | 169-18(ИБП А6 - 01CKE10)-списание май 18
2018 | 17-18( T подшип.СНЗ-2) - Списано 01.18
2018 | 170-18(ИБП АРС Smart-UPS 1500)-списание май 18
2018 | 171-18(00CJA03 - МДВ211М)
2018 | 172-18(00CJA03 - МДВ212М)
2018 | 173-18(GT1MBY10GH003 - блок ввода-вывода IS220PDIOH1A rev.E) - списание май 18
2018 | 174-18(GT2MBY10GH003 - блок ввода-вывода IS220PDIOH1A rev.E)-списание май 18
2018 | 177-18(ГДК-2-Тгаза- TR-62)Cписание 08.19
2018 | 178-18(Мышь комп.)
2018 | 179-18(ОСО-ВК-1-ЭССА-СН4-МН-2,5
2018 | 180-18(2)(45НТ-3-ГТУ-1)
2018 | 180-18(45НТ-3-ГТУ-1-новый)
2018 | 183-18(Кондиционер-азотка)
2018 | 185-18(ОСО-UPS1500)-списание июль 18
2018 | 186-18(K1CXE01-ИБП) списание июль 18
2018 | 187-18(02СКЕ10-ИБП)
2018 | 188-18(АРМ СОКП ЭТО - ИБП) списание июль 18
2018 | 195-18(ВПУ-насос-дозатор-MD0120)
2018 | 196-18(02CKG06 - Barco) Списание 04.19
2018 | 197-18(ЭБ-2 - лифт-ИБП)
2018 | 198-18(ЭБ-1-лифт-ИБП)
2018 | 199-18(ОСО-АБК-огнезадер.клапан В5.1)
2018 | 2-18(Газаонал. СО2 ГТУ-1)-списание май 18
2018 | 201-18(01CKG02 - Barco) Списание сентябрь 18
2018 | 202-18(01CRG03- Barco) Списание сентябрь 18
2018 | 203-18(E0CPF01 - ИБП) списание июль 18
2018 | 204-18(P1CKA11 - ИБП) списание июль 18
2018 | 205-18(Е0СКА11 - ИБП) списание июль 18
2018 | 206-18(МАК-2000-ячейка СО-блок-2)- Списано 08.18
2018 | 207-18(МАК-2000-ячейка О2-блок-2) Списано 08.18
2018 | 208-18(МАК-2000-ячейка NO-блок-2) Списано 08.18
2018 | 209-18(МАК-2000-ячейка СО-блок-1) Списано 08.18
2018 | 210-18(МАК-2000-ячейка NO-блок-1) Списано 08.18
2018 | 211-18(МАК-2000-ячейка О2-блок-1) Списано 08.18
2018 | 212-18(ОСО-00СКА13-ИБП)
2018 | 218-18(01СКА01-ЭБ1-ИБП)
2018 | 219-18(Р СВ за 2ВВТО-02NDB81CP006-Метран) Списано 08.18
2018 | 22-18(Модуль PDM- 02MBY10GH004) Списано 01.18
2018 | 231-18(ТМ-521-02LAC20CP503) Списано 08.18
2018 | 232-18(TM-521-02LAC20CP502) Списано 08.18
2018 | 233-18(TM-521-01MAV40CP504) Списано 08.18
2018 | 234-18(TM-521-01MAV40CP501) Списано 08.18
2018 | 235-18(TM-521-02HAD10CP501) Списано 08.18
2018 | 236-18(TM-521-02LAC10CP503) Списано 08.18
2018 | 237-18(TM-521-02LAC10CP502) Списано 08.18
2018 | 238-18(TM-521-02HAD10CP502) Списано 08.18
2018 | 239-18(Sitrans TH100-02HAH30CT001)
2018 | 240-18(WIKA EN 13190(0-300) - 01LAB10CT501)
2018 | 241-18(WIKA EN 13190(0-300)-01LAB20CT501)
2018 | 242-18(WIKA EN 13190(0-300)-01LBA10CT501)
2018 | 243-18(WIKA EN 13190(0-600)-01LBA20CT501)
2018 | 246-18(00SBB10CT001 - Метран) Списание сентябрь 18
2018 | 249-18(ОСО-00АХА02-ИБП) Списание сентябрь 18
2018 | 25-18(ИБП- шкаф приборов АСКУГ)- Списано 01.18
2018 | 250-18(ОСО-00АХА01-ИБП) Списание сентябрь 18
2018 | 251-18(02LBD10CP001-Р пара отбора 2ПТ к 2ОБ - Метран 150)
2018 | 252-18(02CKB02-ИБП)
2018 | 253-18(00АХА02-вентилятор)
2018 | 255-18(П-17)
2018 | 256-18(П-18)
2018 | 26-18(ИБП-ИРВИС) Списано-02.18
2018 | 261-18(Датчик температуры ДТС034-01РСВ43СТ101) Списано декабрь 18
2018 | 262-18(газоанал.СО2 ГТУ-2) Списано декабрь 18
2018 | 27-18(датчик Р охл.воды в ДКУ-2) Списано 01.18
2018 | 270-18(ОСО-00СКЕ03-ИБП) Списано октябрь 18
2018 | 271-18(ОСО-00СКЕ04-ИБП) Списано октябрь 18
2018 | 272-18(ГДК-1 - датчик температуры)
2018 | 276-18(01СKG04-Barco) - Списано ноябрь 18
2018 | 277-18(П-19-ТРМ33)
2018 | 279-18(П-6, цирк.насос)
2018 | 28-18(П1-КНС-эл.привод GRUNER)
2018 | 281-18(Эл.магнит. клапан ЭМ31.1-300-220)
2018 | 3-18(Газоанал.ЭССА ВК-1 г.г.3) Списано 04.18
2018 | 300-18(АБП-4-E0BVA01) Списанано октябрь 18
2018 | 301-18(АБП-3-00BVA01)
2018 | 302-18(Т1-Т3-ДТКБ-53)- Списано ноябрь 18
2018 | 303-18(П2-ДТКБ-46)
2018 | 306-18(00ВVA01- АБП-3-вентилятор)
2018 | 307-18(01BVA01,01BVA02-АБП-1,9-вентилятор)
2018 | 308-18(02BVA01,02BVA02-АБП 2,10-вентилятор)
2018 | 309-18(E0BVA01-АБП4-вентилятор)
2018 | 310-18(02MAV40CP501-манометр Wika(0-0,6MPa)
2018 | 311-18(02MAV40CP504-манометр Wika(0-0,6MPa)
2018 | 312-18(02LCE40CP501 -МП 4(0-2,5МПа) Списание 09.19
2018 | 313-18(02LCE40CP502-МП4У(0-2,5МПа) Списание 09.19
2018 | 314-18(00NDB23CP502-МП4У(0-2,5МПа) Списание 09.19
2018 | 315-18(00NDB21CP502-МП4У(0-2,5МПа) Списание 09.19
2018 | 316-18(00NDB22CP502-МП4У(0-2,5МПа) Списание 09.19
2018 | 317-18(02LCE30CP501-МП4У(0-2,5МПа) Списание 09.19
2018 | 318-18(00АХА02-Сервер АBB BSB -HDD) Списание 01.19
2018 | 319-18(01LBA10CT005-Т пара ВД за 1КУ-TR10) - Списано ноябрь 18
2018 | 325-18( Barco - 01CKG03)Списание 02.19
2018 | 326-18(П24 - ТРМ 33) Списано декабрь 18
2018 | 334-18( Т СВ за 1ВВТО - 01NDB81CT003) - Списано ноябрь 18
2018 | 335-18(АБП-1, АБП-9 - вентилятор)
2018 | 336-18(ПТУ-1,2 - ИБП - аккум.) Списано декабрь 18
2018 | 337-18(П31 - манометр ТМ-310) - Списано ноябрь 18
2018 | 338-18(П27 - манометр ТМ-310) - Списано ноябрь 18
2018 | 339-18(П32 - манометр ТМ-310) - Списано ноябрь 18
2018 | 340-18(П6 - манометр ТМ-310) - Списано ноябрь 18
2018 | 341-18(П40-манометр ТМ-310) - Списано ноябрь 18
2018 | 342-18(П20 - манометр ТМ-310) - Списано ноябрь 18
2018 | 343-18(П33 - манометр ТМ-310) - Списано ноябрь 18
2018 | 344-18(П1 - манометр ТМ-310) - Списано ноябрь 18
2018 | 345-18(П16 - манометр ТМ-310) - Списано ноябрь 18
2018 | 346-18(П21-термостат) - Списано ноябрь 18
2018 | 347-18(П15 - термостат)
2018 | 348-18(П1-ЦНС-термостат) - Списано ноябрь 18
2018 | 349-18(П23-термостат) - Списано ноябрь 18
2018 | 350-18(П1 - ППГ - термостат) - Списано ноябрь 18
2018 | 351-18(П1 - КНС - термостат) Списано ноябрь 18
2018 | 352-18(П22-термостат)
2018 | 353-18(П4 - термостат)
2018 | 354-18(П11 - термостат)
2018 | 357-18(02РСВ30СР002-Р т.в. за 2ВВТОМ-1) - Списано ноябрь 18
2018 | 362-18(ИБП-УКУТ) Списано декабрь 18
2018 | 363-18(ИБП-А7-02СКЕ10) Списано декабрь 18
2018 | 373-18(02РСВ83СР501 - МП4У) - Списано ноябрь 18
2018 | 374-18(02РСВ83СР502-МП4У) - Списано ноябрь 18
2018 | 381-18(Т прот.части 1ГТУ-G1.ttwslfi2) Списание 04.19
2018 | 382-18(Т СВ за 1ВВТО-02NDB81Ct003-Метран 204) Списано декабрь 18
2018 | 383-18(СН4 - ВГМ ЭБ-2)Списание 08.19
2018 | 384-18(Т газа УКУГ - Е0EKG20CT002) Списание 08.19
2018 | 386-18(газоанал.СО2 ГТУ-1) Списание 04.19
2018 | 387-18(компрессор МАК 2000)
2018 | 4-18(Газоанал. аммиак NH3)Списано 04.18
2018 | 40-18(Т охл.воды от подш.СНЛ-1 Метран-00РСС74СТ002) Списано 02.18
2018 | 41-18(Р охл.воды ГДК-1) Списание 02.18
2018 | 43-18(ИБП АРМ АСУ ТП ТМО ППГ) Списано 03.18
2018 | 44-18(01CKG03-Barco) Списано 02.18
2018 | 45-18(01CKG04-Barco) Списано 02.18
2018 | 49-18 02CKG07-Barco - Списано 02.18
2018 | 5-18(Гильза защит.01NDB80CT001)-Списано 01.18
2018 | 50-18 02CKG08-Barco Списано 02.18
2018 | 6-18(Датчик Т 01NDB80CT001) - Списано 01.18
2018 | 60-18(газоанал.СО2 ГТУ 2) списание июль 18
2018 | 65-18(T4-датчик температ.)
2018 | 7-18(01CKG01 - Barco) Списано 01.18
2018 | 76-18(Кабель датч.пожаротуш.ГТУ-2)
2018 | 77-18(Кабель датч.пожаротуш.ГТУ-1)
2018 | 78-18(ИБП-ОСО-К2СХВ01) Списано 03.18
2018 | 79-18(ИБП-ОСО-К1СХВ01) Списано 03.18
2018 | 8-18(02CKG02 - Barco) Списано 01.18
2018 | 80-18(01CKG01-Barco) Списано 03.18
2018 | 81-18(01CKG01-Barco) Списано 03.18
2018 | 83-18(ОСО-ПЕ2-эл.привод LM230A-S-Списано 08.18
2018 | 86-18(ИБП-ОСО-УГРМ) Списано 03.18
2018 | 87-18(Датчик СН4 ГДК-2) списание Сентябрь 18
2018 | 88-18(Датчик СН4 ГДК-1) Списание сентябрь 18
2018 | 89-18(Датчик СН4 ГДК-3_Списание сентябрь 18
2018 | 9-18(02CKG04 - Barco) Списано 01.18
2018 | 94-18(ГТУ-1 - N-TRON 508) Списано 03.18
2019 | 101-19(Smart Treck - 2БРОУ НД)
2019 | 105-19(02CKG04-Barco)
2019 | 106-19 (01CKG03-Barco)
2019 | 116-19(МАВ24С3С3-ОСО-00CJA03) - Списание 10.19
2019 | 117-19(МАВ24С3С3-ОСО-00CJA02)
2019 | 118-19(МАВ24С3С3-ОСО-00CJA04)
2019 | 119-19(МП 4У - Е0EKG10CP503) Списание 11.19
2019 | 120-19(МП4-У - 01EKL10CP501)
2019 | 121-19(МП4-У - E0EKG20CP502) Списание 11.19
2019 | 122-19(02CKG02-Barco)
2019 | 130-19(дат.переп.давления П2-АБК) Списание июль 19
2019 | 135-190Акт дефектации компрессора П18
2019 | 142-19 (Т датчик 02LBA10CT001) Списание 08.19
2019 | 143-19 (Газоанализатор МАК-2000 K1HNA10CQ217)
2019 | 145-19(Тягонапоромер ВК-1)
2019 | 146-19(МАВ25Н1Н1 - 02CJA03)
2019 | 147-19( F хоз.пит.воды КНС - US-800) - списание 10.19
2019 | 151-19(ГТУ 1 - шлейф пожаротушения)
2019 | 152-19(ГТУ 2 - шлейф пожаротушения)
2019 | 154-19(СРС-150-01-01СJA05) - Списание 10.19
2019 | 155-19(Метран 608 - 01СХВ01)
2019 | 156-19(СPC150-01 - 01CJA04) Списание 10.19
2019 | 157-19(ВИП111М2 - 01CJA05)
2019 | 158-19(WIKA EN-837 - 01 MAW20CP501)
2019 | 159-19(ТМ-520 - 2,5МПа - 01LAC20CP501) Списание 09.19
2019 | 161-19(эл.прив. Белимо - П3) Списание 01.2020
2019 | 162-19(СРС-150- 02CJA04) Списание 10.19
2019 | 163-19(Barco - 02CKG02) -Списание 10.19
2019 | 167-19 (02 LBA10CT005 - Т пара ВД до 2 впр.2КУ)
2019 | 18-19(00СКВ02 - ИБП) Списание 01.19
2019 | 180-19 расходомер ВПУ FLC FlowX3 F9 Списание 01.2020
2019 | 181-19 Лампа Barco (02CKG02)
2019 | 185-19 Ячейка О2 - 1КУ Списание 11.19
2019 | 186-19 Монитор АРМ НСС - Списание 10.19
2019 | 187-19 АРМ Джурби - ОЗУ
2019 | 20-19( ГДК-1-Метран-Р охл.воды)
2019 | 202-19(Мониторо АРМ СМБ-1)
2019 | 203-19(02CKG02 - Barco)
2019 | 205-19 (00CKF01-ИБП АБД) Списание 11.19
2019 | 21-19(НСДВ-Метран-608)
2019 | 213-19 (ОСО-газоанализатор окнцентрации метрана ГДК-2) Списание 11.19
2019 | 214-19 (P1CJA01-ПрК-М2)Списание 11.19
2019 | 215-19 (02CKG02-Barco)
2019 | 216-19 (00CKA11-Стойка СК и СЕВ-CPC150-01)
2019 | 219-19(ИБП -K1CXE04) Списание 11.19
2019 | 223-19(DCM6 - PS2222 - ВПУ) Списание 11.19
2019 | 224-19(DCM6-PS2221 - ВПУ) Списание 11.19
2019 | 225-19(DCM6-PS2212 - ВПУ) Списание 11.19
2019 | 226-19(DCM6-PS2211 - ВПУ) Списание 11.19
2019 | 229-19(УГРМ-вентил.-газоанализатора)
2019 | 231-19(Блок питания PSM-2-3-24 - ВУСО КНС) Списание 11.19
2019 | 232-19(DC-DC-Auma-ЭБ2) Списание 11.19
2019 | 233-19(МП-4У - 0-1МПа - 02РСВ43СР503) Списание 11.19
2019 | 234-19 (Шкаф сервера АБД и шлюзов-жесткий диск) Списание 01.2020
2019 | 240-19( Barco-02CKG04)
2019 | 241-19(Barco-01CKG02)
2019 | 245-19(ДТС-034-100М - 01РСВ44СЕ102 - Тподш.1НСО2) Списание 12.19
2019 | 247-19(манометр-02PCB44CP502-блок 2) Списание 12.19
2019 | 248-19(датчик Т во всасывающем коллекторе СН-00NDB10CT002-ОСО) Списание 12.19
2019 | 249-19(гильза датчика Т-02NDB85CT001-блок 2) Списание 12.19
2019 | 250-19(гильза датчика T-02NDB85CT002-блок 2) Списание 12.19
2019 | 251-19(гильза датчика T-01NDB85CT001-блок 1) Списание 12.19
2019 | 252-19(гильза датчика T-01NDB85CT002-блок1) Списание 12.19
2019 | 253-19 (кабель датчика 01LAB20CQ203 пит воды к 1КУ-блок 1) Списание 12.19
2019 | 254-19 (кабель датчика 02LAB20CQ203 пит воды к 2КУ-блок 2) Списание 12.19
2019 | 258-19(01CKG04 - Barco)
2019 | 259-19(МП4-У - 0-2,5МПа - 01LCJ30CP001) Списание 12.19
2019 | 260-19(МП4-У - 0-1МПа - 02PCB43CP503) Списание 12.19
2019 | 261-19(02CKG04 - Barco)
2019 | 263-19(00СКС01 - Монитор АРМ НСС)
2019 | 27-19 (Р газа за РК 2 нитка ГРП Метран-150)
2019 | 28-19(ИБП - CSB HR 1234W)
2019 | 3-19( ДАК-СН4-ГРП) Списание 08.19
2019 | 34-19 (ХЦ-анализатор-AC-DC преобразователь)
2019 | 36-19 (АСКУГ-ИБП-BB Battery BP17-12)
2019 | 37-19 (АСКУГ-ИБП-CSB HR 1234W)
2019 | 39-19 (1 ст. ГДК-1-Т газа-TR62)
2019 | 4-19(СО2-ГТУ-2) Списание 12.19
2019 | 40-19 (ХЦ-анализатор-AC-DC преобразователь)
2019 | 45-19 (Шкаф пожаротушения-FB6100-PU001-Energy Safe) Списание 06.19
2019 | 46-19 (Шкаф пожаротушения-FB6100-PU001-Energy Safe) Списание 05.19
2019 | 5-19(Т газа-1ст. ГДК1-TR62)списание 01.19
2019 | 51-19 (Короб электротехнический КП-0,1-2,5)
2019 | 52-19 (Гильза защитная-Т тех.воды-Метран)
2019 | 53-19 (Гильза защитная-Т тех.воды-Метран)
2019 | 54-19 (САУ ВПУ ХЦ-ИБП-CSB HR 1234W)
2019 | 55-19 (шкаф сервера и шлюзов ХЦ-ИБП-CSB HR 1234W)
2019 | 59-19(СО2-ГТУ1) Списано июль 19
2019 | 62-19(Т в конден.1ПТ)
2019 | 63-19(К2-МЭОФ - РК Р3РСВ11АА801) Списание 04.19
2019 | 72-19(Т на выхлопе 1ГТУ G1.TTXD1_5) Списание 04.19
2019 | 77-19(01СХВ03-ИБП)
2019 | 78-19(00СJA01 - ВИП111М2 - DC-DC)
2019 | 79-19( ОСО-ВИП131М2)
2019 | 80-19(02CKG04 - Barco) Списание 05.19
2019 | 82-19 (02CKG05 Barco) Списание 05.19
2019 | 83-19 (02CKG06 Barco) Списание 05.19
2019 | 84-19 (01CKG01 Barco) Списание 05.19
2019 | 85-19 (01CKG03 Barco) Списание 05.19
2019 | 86-19 (терморегулятор Shuft) Списание май 19
2019 | 87-19 (02CHV01 контроллер Smart Track)
2019 | 89-19 (01CKG04 - Barco OV-508) Списание 05.19
2019 | 90-19 (GT2MBY10GH003-PEECC-2)
2019 | 94-19 (Хим.Экспресс-лаб-SWAN-AC-DC)
2019 | 96-19(манометр Wika-Х.Ц.)
2019 | Акт 137_19 дефектации ламп Barco
2019 | Акт 139_19 дефектации ЭКМ азотка ПС
2020 | 142-20(ИБП 00СКА01)
2020 | 143-20(ИБП шкаф GE 00CKA21)
2020 | 15-20(CPC 150-01 - 00CJA02)
2020 | 156-20(датчик L воды в градирне LMP307)
2020 | 157-20(00CJA03 - CPC-150)
2020 | 158-20(00CJA04 - CPC-150)
2020 | 159-20(00CJA05 - CPC-150)
2020 | 16-20(CPC 150-01- 01CJA04)
2020 | 160-20(00CJA01 - CPC-150-01)
2020 | 161-20(02LBA10CT003 - TR10 - Тпара за ППВД-2)
2020 | 165-20(ГТУ-2 45НТ-6 СН4)
2020 | 165-20-1(ГТУ-2 - плата управления Sensepoint Range 2000 - CH4)
2020 | 166-20(ГТУ-2 45НТ-7 -ЖК экран)
2020 | 167-20(ГТУ-2 45НТ-6 - ЖК экран)
2020 | 168-20(ГТУ-2 45НТ-5 - ЖК экран)
2020 | 169-20(ГТУ-2 45НТ-2 - ЖК экран)
2020 | 17-20(СPC10-01 - 02CJA01)
2020 | 170-20(ГТУ-2 45НТ3 - ЖК экран)
2020 | 171-20(02BVA01 - АБП2 )
2020 | 172-20(ЭБ-2 - лифт - аккум. CSB1234)
2020 | 173-20(ИБП ГВН-4)
2020 | 174-20(ЭБ-1 - лифт - аккум.CSB1234)
2020 | 18-20(CPC150-01 - 02CJA01)
2020 | 19-20(CPC150-01 - 00CJA04)
2020 | 192-20(ИБП СМТ - 02СКА01)
2020 | 193-20(ИБП Web Server)
2020 | 194-20(ПТ-2 - РК ВД - BTL - 5)
2020 | 195-20(П4 - дат.переп.Р Shuft PS 500)
2020 | 2-20(01CKG03 - Barco)
2020 | 20-20(CPC150-01 - P1CJA01)
2020 | 202-20(П2 - дат.переп.Р Shuft PS 500)
2020 | 204-20(02LBA10CT005 - TR10)
2020 | 21-20(МП4У - 0-1МПа - 02РСВ43СР502)
2020 | 213-20(02MAG10CT002 - Т пара в конденс. 2ПТ)
2020 | 218-20(ПТК1 - компрессор кондиц. Mitsubishi)
2020 | 22-20(МП4У - 0-1МПа - 02РСВ44СР502)
2020 | 226-20(ГТУ-1 -ВНА - датчик положения)
2020 | 226-20(ГТУ-1, датчик положения ВНА)
2020 | 236-20(Barco -01CKG01)
2020 | 237-20(Barco - 02CKG01)
2020 | 238-20(ОСО - УКУТ - ИБП) Списание сентябрь 2020 )
2020 | 239-20(ИБП МЩУ ГГ4 ВК2) Списание сентябрь 2020
2020 | 240-20(ИБП МЩУ ГГ2 ВК2) Списание сентябрь 2020
2020 | 243-20(HDD )
2020 | 250-20 (ГДК-3 - Тподш.№4 Е4ЕКН30СТ115)
2020 | 251-20(ГДК-2 - Тподш.№10 Е4ЕКН30СТ132)
2020 | 257-20(ИБП АРМ СМБ-2) Списание сентябрь 2020)
2020 | 259-20(ИБП ЗИП ОСО) (Списание сентябрь 2020)
2020 | 26-20(СОКП-Barco)
2020 | 260-20(Barco 01CKG04)
2020 | 262-20(АБП-4 - Вентилятор)
2020 | 264-20(ИБП 00СКС01)
2020 | 267-20(ПТК АСУ ТП ЭТО - 00АХА02 - вентилятор)
2020 | 268-20(П1 - цирк.насос - Wilo Top)
2020 | 269-20(ХВО - дат. Р РТ0502 - Siemens)
2020 | 270-20(ХВО - дат. P PT0501 - Siemens)
2020 | 271-20(П1 - привод GRUNER 235)
2020 | 272-20(сервер АВВ ВSA - вентилятор)
2020 | 273-20(Дат. темп. воды в бассенйне град.4 - P2PCG04CT001)
2020 | 274-20(ХВО - дат.Р PT0701 - Siemens)
2020 | 275-20(ХВО - дат.Р PT0702 - Siemens)
2020 | 276-20(КУ-1 - 01LAB20CQ202QP07 - pH)
2020 | 277-20(ИБП АРМ1 МБ2 - CSB HR 1234W)
2020 | 278-20(ИБП АРМ СМБ1 - CSB HR 1234W)
2020 | 279-20(ИБП АРМ1 МБ1 - CSB HR 1234W)
2020 | 280-20(ИБП АРМ2 МБ1 - CSB HR 1234W)
2020 | 281-20(ИБП АРМ ТН - CSB HR 1234W)
2020 | 283-20(Модуль Р эталонный Метран-518 25МС)
2020 | 284-20( 01LCJ20CP001 - датчик Р на напоре 1КНБ - Метран)
2020 | 285-20(ИБП САУ Siemens ВПУ - CSB HR 1234W)
2020 | 286-20(01PCB44CP502 - МП4-У(0-1МПа)
2020 | 287-20(БП Метран 602 - ППГ)
2020 | 288-20(ИБП АСУ ТП ЭТО - CSB GP 12170)
2020 | 289-20(АРМ АСУ ТП ЭТО - вентилятор)
2020 | 3-20(01CKG04 - Barco)
2020 | 30-20(Газоанализатор МАК-2000-ОСО) Списание 01.2020
2020 | 31-20(клапан для калибровки МАК-2000)
2020 | 34-20(ОСО -0-1МПа - 00MBE11CP502)
2020 | 35-20(ОСО-Приточная система П11)
2020 | 36-20(ОСО-Приточная система П5)
2020 | 37-20(Блок2 - 0-1МПа - 02PCB44CP502)
2020 | 38-20(Блок2- 0-1МПа - 02PCB43CP502)
2020 | 39-20(ОСО-Приточная система П24)
2020 | 4-20(02CKG04 - Barco)
2020 | 42-20(ОСО-ИБП ГВН-4)
2020 | 43-20(ППГ-ИБП E4BLF20(ГДК-2)
2020 | 44-20(01CKG01 - Barco)
2020 | 5-20(ИБП - 00СКВ01 -ОСО)
2020 | 50-20(02CXB01 - ИБП)
2020 | 51-20(02РСВ43СР501 - МП4-У-0-60кПа)
2020 | 52-20(00GBA20CP502 - МП4-У - 0-1МПа)
2020 | 53-20(ИБП АРМ САУ Siemens)
2020 | 54-20(П21-эл.прив. Belimo)
2020 | 55-20(02LAC20CP501 - перепад на фильтре-2ПЭН2)
2020 | 57-20(E4EKV30CP501 - Р на напоре МНС ГДК3 - манометр)
2020 | 6-20(E1CJA01 - МАУ 221)
2020 | 61-20(П5 - привод клапана Gruner)
2020 | 62-20(П3 - привод клапана Gruner)
2020 | 7-20(02CJA01 - ИП011М)
2020 | 72-20 (Е0СРF01 - АСКУГ - РС-104).
2020 | 73-20(00СКВ14 - ИБП)
2020 | 77-20(01CJA03 - МАВ25Н1Н1)
2020 | 90-20(АРМ Джурби - ЖК монитор Lenovo
2020 | 93-20(E4BLF10 - ИБП ППГ- CSB GP12170)
2020 | 94-20(АБП-4 )
2020 | 95-20(E0CKA11 - блок питания TCL060-124)
2020 | 95-20-1(ГТУ1 45НТ-3 - СН4)
2020 | 96-20(АБП-12)